**THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 22 THÁNG 6/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN**

**& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÃNG**

Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 78, trong đó có 64 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 14 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 30 tháng 5 Đến ngày 06 tháng 06 của 70 cơ quan có đo xa là 36.248 kWh, cao hơn tuần trước là 637 kWh tương ứng tăng 1,79%. Trong đó:

- Khối HCSN: Có 50 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 23.750 kWh, giảm so với tuần trước là 112 kWh, tương ứng giảm 0,47%.

Trong tuần đại đa số các cơ quan đều giảm so với tuần trước. Cụ thể có 07/53 cơ quan đơn vị giảm từ 10% trở lên; 04 cơ quan có mức tăng từ 20% trở lên, đặc biệt có 01 cơ quan có mức tiêu thụ tăng trên 50%.

 Các đơn vị có mức tăng cao nhất lên là: Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Lãng điện năng tuần là 444 kWh tăng 212,68%; Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, điện năng tuần là 1129 kWh tăng 49,34%;  UBND Xã Trùng Khánh, điện năng tuần là 639 kWh tăng 28,32%.

- Khối CSCC có 14 điểm đo: Tổng điện năng tiêu thụ tuần là 12.498 kWh, cao hơn tuần trước là 749 kWh, tương ứng tăng 6,37%. Có 06 điểm đo chiếu sáng công cộng có sản lượng điện tiêu thụ giảm và 04 điểm đo có sản lượng điện tiêu thụ tăng nhiều so với tuần trước. Cụ thể có 03 điểm đo giảm từ 10-30%. Điểm đo giảm nhiều nhất là Trung tâm quản lý Cửa Khẩu- Trạm Cổng cửa khẩu Tân Thanh giảm 34,67% tương ứng giảm 704 kWh; Điểm đo có sản lượng điện tiêu thụ tăng cao nhất là điểm đo Phòng Kinh tế hạ tầng - Khu 3, TT. Na Sầm, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn tăng 584 kWh tương ứng tăng 137,48%.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện ./.

**Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên khách hàng**  | **Mã khách hàng** |  **Sản lượngTuần 22 (kWh)**  |  **Sản lượngTuần 21(kWh)**  | **Tăng giảm(kWh)** | **Tăng trưởng(%)** |
| **I** | **CƠ QUAN HCSN** |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Lãng | PA11VLVL56027 |  444  |  142  |  302  |  212.68  |
| 2 | Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Mỹ | PA11VL0004602 |  1,129  |  756  |  373  |  49.34  |
| 3 | Ủy ban nhân xã Trùng Khánh | PA11VL0014907 |  639  |  498  |  141  |  28.32  |
| **II** | **KHỐI CƠ QUAN CHIẾU SÁNG** |  |  |  |  |  |
| 1 | Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng Văn Lãng | PA11VLVL52007 |  1,009  |  425  |  584  |  137.48  |
| 2 | Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng Văn Lãng | PA11VLVL56099 | 447 | 365 |  82  |  22.46  |